# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

13.09.2012г.                                                           № 14/2

Об утверждении  Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

ЗАТО городской округ Молодежный

Московской области на период 2012-2015 годы".

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом городского округа Молодежный, 	   Совет депутатов ЗАТО городской округ Молодежный

РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на период 2012-2015 годы.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации городского округа Молодёжный "Молодёжный" и разместить на официальном информационном сайте городского округа Молодёжный (адрес сайта: http://www.zato-molod.ru).

3.  Решение вступает в законную силу с момента его опубликования.

Глава  ЗАТО  городской округ

Молодежный     Московской области                                        В.Н. Заголий

«УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета депутатов ЗАТО г.о. Молодежный от 13.09. 2012 г. № 14/2 Глава ЗАТО г.о.Молодежный В.Н. Заголий «13» сентября 2012 г. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2012-2015 ГОДЫ

#### Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на период 2012-2015 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на период 2012-2015 годов |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Федеральный закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Разработчик Программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Цель Программы | Осуществление мероприятий по улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления коммунальных услуг |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения |
| Цель Программы | Осуществление мероприятий по улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления коммунальных услуг: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: - федеральный бюджет; - бюджет Московской области; - бюджет ЗАТО городской округ Молодежный Московской области; - собственные средства организаций коммунального комплекса; - инвестиционные надбавки к тарифу за коммунальные услуги. Общий объем финансирования Программы в 2012-2015 годах составит 99 242 220, 00 рублей (девяносто девять миллионов двести сорок две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, - строительство очистных сооружений, - водоподготовка котельной, - перевод паровых котлов на водогрейные, - замена водопроводных сетей, - замена канализационных сетей, - модернизация и реконструкция системы теплоснабжения, -реконструкция кровель жилых домов, - капитальный ремонт подъездов жилых домов, - прокладка кабеля, -дополнительная установка трансформаторов, - капитальный ремонт участка системы теплоснабжения, - замена участка электросетей, -сокращение количества аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения, - улучшение экологического состояния на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области; - увеличение доли инвестиций в коммунальное хозяйство; - создание благоприятных условий для строительства жилья, объектов соцкультбыта, прочих предприятий, учреждений, организаций |
| Исполнители Программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |

#### Введение

Посёлок Молодёжный образован на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.02.1964 года. Статус закрытого административно-территориального образования получен в 1992 году.

Устав закрытого административно-территориального образования городского округа  Молодёжный Московской области утверждён решением Совета депутатов посёлка Молодёжный Московской области 20.06.2005 года № 25, дополнения и изменения внесены решением Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области 02.02.2006 года № 3 и №1/5 от 25.01.2012 года.

ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области расположен на территории Наро-Фоминского района, в 76 км к юго-западу от г. Москвы. В своих нынешних границах ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области существует на основании Указа Президента Российской Федерации от 10.07.2006 года № 693.

Общая площадь ЗАТО городской округ Молодежный Московской области составляет 591,8 га.

Муниципальное образование ЗАТО городской округ Молодежный Московской области имеет земельный участок на праве собственности на основании Распоряжения Правительства РФ № 1108-р от 27.12.2004, п. 3 ст. 3.1 ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса РФ» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г.

Площадь 338760 кв.м (33,8 га), внесен в государственный кадастр недвижимости за № 50:26:130417:1  15.09.2009 года. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для среднеэтажной жилой застройки с включением объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 16.02.2010 г. №738448. Постановлением руководителя администрации поселка Молодежный от 18.03.2010 г. №52/1 земельный участок принят в муниципальную собственность.

| Численность населения на 01.01.2011 год: | 2903 чел. |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| - трудоспособное население | 1698 чел. |
| - нетрудоспособное население | 1205 чел. |
| из них: |  |
| - дети до 17 лет | 559 чел. |
| - пенсионеры | 865 чел. |

- Характеристика коммунальной инфраструктуры

На данный период в  ЗАТО городской округ Молодежный Московской области имеется:

- 15 жилых домов на 964 квартиры;

- котельная на газовом топливе – котлы: КВ-ГМ-7,56 – 2 шт.,

КВ-ГМ-4,65 – 2 шт., Е – 1-0,9 ГМ – 2 шт.;

- очистные сооружения пропускной способностью 2500 м куб./сут. (находятся в собственности Минобороны);

- скважины  водозабора (5 шт.);

- водонапорная башня;

- газовое хозяйство на природном газе;

- тепловое хозяйство с протяженностью сетей 11,2 км;

- сети водопровода 7,0 км;

- сети канализации 6,5 км;

- электросети 18,0 км. – 16,0 км  подземные,

2,4 км  воздушные,

11,0 км внутридомовые;

- дороги и площадки с твёрдым покрытием общей площадью 40,0 тыс. кв.м;

- детский сад;

- средняя школа;

- поликлиника;

- школа искусств;

- библиотека;

- предприятия торговли и ЖКХ.

С 01.01.2003 года жилой фонд посёлка  принят в муниципальную собственность. Оставшиеся объекты жилищно-коммунального хозяйства приняты в муниципальную собственность 01 мая 2005 года согласно распоряжения Правительства РФ от 27.12.2004 года  № 1714-р.

Тепловые сети

Тепловые сети ЗАТО городской округ Молодежный Московской области имеют протяженность 11,2 км.

Прокладка тепловых сетей выполнена наземным способом. Год постройки теплосети – 1971.  За время эксплуатации теплосети  изоляция труб под атмосферным воздействием пришла в негодность, вследствие чего трубы подвержены коррозии, приводящей к появлению глубоких раковин и трещин, что приводит к частым прорывам и необходимости проведения ремонтных работ.

Утеплитель теплотрассы за длительный период эксплуатации утратил необходимые теплоизоляционные свойства, что приводит к большим теплопотерям  и связанным с ним повышенным расходом тепловой энергии и топлива.

Для стабильной работы сетей теплоснабжения посёлка необходима замена 4 км ветхих труб теплоснабжения.

Водопровод

Сети наружного водопровода посёлка выполнены в подземном исполнении с глубиной залегания 1,8 м.  При строительстве использовались как чугунные, так и стальные трубы. Протяжённость наружного водопровода составляет 6,6 км.  Год ввода в эксплуатацию   1963 – 1975.

В процессе длительной эксплуатации и в связи с коррозией металла  появились многочисленные течи. Стыки труб выполнены льняной набивкой, которая пришла в негодность.  Колодцы для обслуживания магистрали в количестве 66 штук выполнены из красного полнотелого кирпича и имеют разрушения от основания до оголовка.

Задвижки на магистрали и отводах – старого образца. Запасных частей к ним нет. Замена на задвижки нового образца требует специального комплекса работ.

Таким образом, необходима замена 3,6 км ветхих труб водоснабжения.

Водоснабжение

Потребность населения в воде целиком удовлетворяется за счет подземных вод. Источником питьевого водоснабжения ЗАТО городской округ Молодежный Московской области являются подземные воды Мячковско-Каширского и Тарусско-Окского водоносных горизонтов.

Обеспечение водой посёлка Молодёжный осуществляется от 5 артезианских скважин. Суточный расход воды составляет 2100 м куб.  Скважины расположены на территории городка на расстоянии до 500 м от станции водозабора. Скважины имеют производительность по паспортным данным 60 м. куб, глубина бурения скважин составляет 94 м.  Увеличение потребности в воде, близкое расположение скважин привели к снижению дебета скважин.  Производительность скважин  №№ 2,4  уменьшилась вдвое, скважина  № 5 остановлена из-за отсутствия воды.

Для бесперебойного обеспечения жителей посёлка водой необходим  капитальный ремонт скважин с глубиной бурения 120 м.

Изношенность системы электроснабжения скважин. Предельный износ системы водоснабжения скважин, имеющий многочисленные утечки, уменьшение проходного сечения трубопровода.

Грунтовая дорога к скважине разбита и имеет значительные проседания дорожного полотна, в случае аварийной ситуации подъезд к объекту крайне затруднен.

Ограждение санитарной зоны вокруг скважины пришло в негодность. В соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 г. № 123) для создания санитарной зоны скважины необходимо возвести металлическое ограждение.

Очистные сооружения    (в собственности Минобороны)

Очистные сооружения в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области построены в 1964 году. В состав очистных сооружения входят: биофильтр, двухъярусные отстойники, эмшеры, песколовка, насосная станция.

Насосная станция и комплекс сооружений рассчитаны на переработку сточных вод до 2500 м куб. в сутки.

Превышение срока эксплуатации приводит к частым поломкам насосного оборудования, неспособностью фильтров поводить полную и качественную очистку.

Корпус фильтра из-за перегрузок в работе в бетонном основании имеет трещины. Заполнение фильтра и сплинклерные головки требуют замены.

Состав оборудования и предъявляемые нормы по очистке сточных вод введенные в 1964 году не соответствуют требованиям  сегодняшнего дня. Здание очистных сооружений, из-за отсутствия текущих ремонтов, пришло в негодность.

Для обеспечения очистки сточных вод необходимо изменение технологического процесса работы очистных сооружений, замена биофильтра, прокладка дополнительной линии на сброс сточных вод от насосной станции. Дальнейший ремонт или замена оборудования не обеспечат эффективной работы всего комплекса очистных сооружений.

Учитывая перспективы развития ЗАТО городской округ Молодежный Московской области и задачу оздоровления экологической обстановки района, необходимо строительство новых очистных сооружений.

Проектные работы по строительству очистных сооружений завершены. Проект отдан на экспертизу.

Предварительная сметная стоимость строительства очистных сооружений составит 164,1 млн. рублей.

Канализование вод

Сети канализации были исполнены из керамических труб диаметром 200мм. на глубине до 3,5 м  в 1963 – 1975 годах.  Канализационные колодцы предназначенные для обслуживания канализационного коллектора, были выполнены из красного полнотелого кирпича, который за время столь длительной эксплуатации  местами полностью разрушился.

В целях сохранения экологической безопасности, устойчивого водоотведения необходима замена  3 км сетей канализации в посёлке Молодёжный.

Ливневая канализация

Равнинный ландшафт посёлка, близость грунтовых вод, паводковые и ливневые воды,  особенно в осенне – весенний период приводят к подтопляемости посёлка, подвалов жилых домов.                                                                                                              Этот вопрос помогла бы решить ливневая канализация на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

Электроснабжение

Все существующие кабельные линии электроснабжения на территории посёлка были проложены в основном в 1963 – 1975 годах.  В настоящее время резко  возросла нагрузка на линии электропередач,  в связи с приобретением населением различной энергоёмкой бытовой техникой. В последнее время частыми стали случаи отсутствия электричества в домах по причине аварий на подземных  кабельных линиях, которые отслужили свой срок.

Кабельные линии электроснабжения (16,0 км), воздушные   линии   уличного  освещения,  введённые  в  действие в начале     60-х    годов   прошлого   столетия   (2,5 км),    на   протяжении   десятилетий   не   ремонтировались и подлежат замене.

Котельная

Основным топливом для котельной и жилых домов в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области является природный газ, который подключен в 2005 году. Одним из условий строительства газовой котельной - разделение сетей горячего водоснабжения и отопления.

Котельная на мазутном топливе: построена и введена в эксплуатацию в 1963 году. Оборудование котельной в процессе длительной эксплуатации часто выходило из строя. За время эксплуатации оборудования котельной с 1963 года проведено 3 капитальных ремонта, дальнейшая эксплуатация стала небезопасной. В ходе строительства и эксплуатации газовой котельной, котельная на мазутном топливе остановлена.

#### 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

3.1. На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области является малоэффективной и затратной.

3.2. Основными причинами недостаточной эффективности коммунального комплекса являются высокий уровень износа  (42,3%) объектов коммунальной инфраструктуры и энергоемкие технологические затраты на объекты.

3.3. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности отрасли в капитальном ремонте и модернизации объектов.

Наряду с планово-предупредительным ремонтом сетей и оборудования систем тепло- и водоснабжения имеется тенденция к росту объемов аварийно-восстановительных работ, что приводит к снижению надежности работы коммунальных объектов.

3.4. Для повышения качества коммунальных услуг для населения ЗАТО городской округ Молодежный Московской области  и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация позволит:

а) обеспечить комфортные условия проживания населения ЗАТО городской округ Молодежный Московской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

б) снизить общее потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь при производстве и транспортировке услуг до потребителя;

в) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

г) предельно ограничить рост стоимости коммунальных услуг для потребителя;

д) улучшить экологическое состояние в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

3.5. Общая потребность в средствах на восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных в соответствии с настоящей Программой, оценивается в объеме 99 242 220, 00 рублей (девяносто девять миллионов двести сорок две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек)

3.6. Принятие настоящей Программы вызвано необходимостью осуществлять ряд приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры программными методами.

#### 4. Основные цели и задачи Программы

4.1. Целью Программы является осуществление мероприятий по улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления коммунальных услуг.

4.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2) перспективное планирование развития коммунальных систем;

3) повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

4) модернизация коммунальной инфраструктуры;

5) замена изношенных фондов и реконструкция канализационно-насосной станции;

6) совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

7) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

8) привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

9) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

10)  замена участка электрических сетей;

11)   строительство очистных сооружений;

12)   Бурение скважины 2-го уровня.

#### 5. Перечень мероприятий Программы

5.1. Мероприятия Программы разработаны с учетом приоритетов и значимости объектов для стабильного жизнеобеспечения населения ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, а также с учетом обращений и жалоб жителей.

5.2. Контрольное уточнение показателей ожидаемых результатов будет корректироваться в течение действия Программы, в т.ч. после проведения соответствующей экспертизы и утверждения тарифов в установленном действующим законодательством порядке.

#### 6. Сроки реализации Программы

6.1. Сроки реализации Программы - 2012-2015 годы.

#### 7. Ресурсное обеспечение Программы

7.1. Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2012-2015 годах составит 99 242 220, 00 рублей (девяносто девять миллионов двести сорок две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек)

7.2. Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2012-2015 годах приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

7.3. С целью реализации Программы планируется привлечь финансовые средства федерального и областного бюджетов, средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

7.4. Финансирование мероприятий Программы производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, а также в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

#### 8. Механизм реализации Программы

8.1. Данная Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области. В реализации Программы предусматривается участие:

1) администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

2) ресурсоснабжающих организаций (на 01.09.2012 года единственной ресурсоснабжающей организацией является МУП «Жилкомбытстрой-Молодежный»;

3) специализированных организаций независимо от форм собственности, привлекаемых для выполнения работ, связанных с реализацией мероприятий Программы.

8.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

8.3. Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

#### 9. Ожидаемые социально-экономические результаты

9.1. Ожидаемыми социально-экономическими результатами реализации настоящей Программы являются:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг,

- строительство очистных сооружений,

- водоподготовка котельной,

- перевод паровых котлов на водогрейные,

- замена водопроводных сетей,

- замена канализационных сетей,

- модернизация и реконструкция системы теплоснабжения,

- строительство скважины 2-го уровня,

-реконструкция кровель жилых домов,

- прокладка кабеля,

-дополнительная установка трансформаторов,

- капитальный ремонт участка системы теплоснабжения,

-сокращение количества аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения,

- улучшение экологического состояния на территории

ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

- увеличение доли инвестиций в коммунальное хозяйство;

- создание благоприятных условий для строительства жилья, объектов соцкультбыта, прочих предприятий, учреждений, организаций.

#### 10. Исполнители Программы

10.1. Исполнителями Программы являются предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

#### 11. Контроль за ходом реализации Программы

11.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией и Советом депутатов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством.

Приложение 1 
к Программе

#### ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2012-2015 ГОДОВ

| №№ | Наименование мероприятий | Объект | Ориентировочная стоимость тыс. руб | Источник финансирования | Сроки исполнения 2012 | Сроки исполнения 2013 | Сроки исполнения 2014 | Сроки исполнения 2015 | Цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство очистных сооружений | Очистные сооружения | 21000,00 (сметная стоимость сооружений) 164100,00 | Федеральный бюджет |  | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | Обеспечение качественной очистки сточных вод |
| 2. | Устройство металлического ограждения вокруг скважины | Водозаборный узел | 500,00 | Федеральный бюджет | 500,00 |  |  |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабжения |
| 3. | Устройство дороги к скважине |  | 500,00 | Федеральный бюджет | 500,00 |  |  |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабжения |
| 4. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (3,6 км) |  | 4300,00 | Областной бюджет |  | 800,00 | 1000,00 | 2500,00 | Повышение технической оснащенности системы водоснабжения |
|  |  |  | 1000,00 | Местный бюджет |  | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 5. | Замена участка сетей водоснабжения от дома №3, №4 (200 п.м) и дома №16 (20 п.м) |  | 600,00 | Областной бюджет |  |  | 54,5 | 545,5 | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения |
| 6. | Бурение скважины |  | 1495,00 | Федеральный бюджет |  |  | 1495,00 |  | Обеспечение объектов необходимыми ресурсами |
| 7. | Замена насосов 3-К6 на станции 2-го подъема с блоком плавного пуска 3 шт. |  | 395,00 | Местный бюджет |  |  | 395,00 |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабжения |
| 8. | Замена участка сетей водоснабжения от дома №3 до дома №5 (130 п.м) |  | 500,00 | Федеральный бюджет | 500,00 |  |  |  | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения |
| 9. | Капитальный ремонт систем водоснабжения и электроснабжения насосной станции 1-го подъема № 48 |  | 1793,63 | Федеральный бюджет | 1793,63 |  |  |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабжения |
| 10. | Строительство дренажа и стоков | Ливневая канализация | 18300,00 | Федеральный бюджет |  |  |  | 18300,00 | Обеспечение безопасности в паводковый период |
| 11. | Перевод паровых котлов на подогрев | Котельная | 900,00 | Местный бюджет |  | 900,00 |  |  | Повышение энергоэффективности и теплопроизводительности |
| 12. | Закупка и установка оборудования для водоподготовки котельной |  | 700,00 | Местный бюджет |  | 700,00 |  |  | Повышение технической оснащенности |
| 13. | Капитальный ремонт участка системы теплоснабжения (4000 м) | Тепловые сети | 8700,00 | Областной бюджет |  | 5700,00 | 2000,00 | 1000,00 | Повышение надежности и безаварийности систем теплоснабжения. |
|  |  |  | 4000,00 | Местный бюджет |  | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 14. | Капитальный ремонт участка системы теплоснабжения (1080 м) |  | 6282,94 | Областной бюджет | 5463,42 |  |  |  | Снижение потерь тепловой энергии |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 546,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные средства организаций коммунального комплекса | 273,17 |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт канализационных сетей (3000 м) | Канализиро- вание вод | 4000,00 | Областной бюджет |  |  | 2000,00 | 2000,00 | Бесперебойное водоотведение, обеспечение ресурсами новых строительных площадок |
|  |  |  | 1000,00 | Местный бюджет |  |  | 1000,00 |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт канализационно-насосной станции №42 |  | 1178,63 | Федеральный бюджет | 1178,63 |  |  |  | Повышение технической оснащенности КНС |
| 17. | Строительство транформаторной подстанции мощностью 2*630 ВтА, прокладка силового кабеля 2,5 км | Электроснабжение | 11000,00 | Федеральный бюджет |  | 4000,00 | 4000,00 | 3000,00 | Повышение надежности и безаварийности систем электроснабжения. |
|  |  |  | 5000,00 | Областной бюджет |  | 2000,00 | 1000,00 | 2000,00 |  |
|  |  |  | 4000,00 | Местный бюджет |  | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 18. | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 5 | Жилой фонд | 2097,02 | Федеральный бюджет | 2097,02 |  |  |  | Повышение состояния качества жилого фонда |
| ИТОГО | 99242,22 |  | 12852,22 | 25600,00 | 21944,50 | 38845,50 |  |

Приложение 1 
к Программе

#### ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2012-2015 ГОДОВ

| №№ | Наименование мероприятий | Объект | Ориентировочная стоимость ((тыс. руб) | Источник финансирования | Сроки исполнения 2012 | Сроки исполнения 2013 | Сроки исполнения 2014 | Сроки исполнения 2015 | Цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство очистных сооружений | Очистные сооружения | 21000,00 (сметная стоимость сооружений) 164100,00 | Федеральный бюджет |  | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | Обеспечение качественной очистки сточных вод |
| 2. | Устройство металлического ограждения вокруг скважины | Водозаборный узел | 500,00 | Федеральный бюджет | 500,00 |  |  |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабжения |
| 3. | Устройство дороги к скважине |  | 500,00 | Федеральный бюджет | 500,00 |  |  |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабжения |
| 4. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (3,6 км) |  | 4300,00 | Областной бюджет |  | 800,00 | 1000,00 | 2500,00 | Повышение технической оснащенности системы водоснабжения |
|  |  |  | 1000,00 | Местный бюджет |  | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 5. | Замена участка сетей водоснабжения от дома №3, №4 (200 п.м) и дома №16 (20 п.м) |  | 600,00 | Областной бюджет |  |  | 54,5 | 545,5 | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения |
| 6. | Бурение скважины |  | 1495,00 | Федеральный бюджет |  |  | 1495,00 |  | Обеспечение объектов необходимыми ресурсами |
| 7. | Замена насосов 3-К6 на станции 2-го подъема с блоком плавного пуска 3 шт. |  | 395,00 | Местный бюджет |  |  | 395,00 |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабжения |
| 8. | Замена участка сетей водоснабжения от дома №3 до дома №5 (130 п.м) |  | 500,00 | Федеральный бюджет | 500,00 |  |  |  | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения |
| 9. | Капитальный ремонт систем водоснабжения и электроснабжения насосной станции 1-го подъема № 48 |  | 1793,63 | Федеральный бюджет | 1793,63 |  |  |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабжения |
| 10. | Строительство дренажа и стоков | Ливневая канализация | 18300,00 | Федеральный бюджет |  |  |  | 18300,00 | Обеспечение безопасности в паводковый период |
| 11. | Перевод паровых котлов на подогрев | Котельная | 900,00 | Местный бюджет |  | 900,00 |  |  | Повышение энергоэффективности и теплопроизводительности |
| 12. | Закупка и установка оборудования для водоподготовки котельной |  | 700,00 | Местный бюджет |  | 700,00 |  |  | Повышение технической оснащенности |
| 13. | Капитальный ремонт участка системы теплоснабжения (4000 м) | Тепловые сети | 8700,00 | Областной бюджет |  | 5700,00 | 2000,00 | 1000,00 | Повышение надежности и безаварийности систем теплоснабжения. |
|  |  |  | 4000,00 | Местный бюджет |  | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 14. | Капитальный ремонт участка системы теплоснабжения (1080 м) |  | 6282,94 | Областной бюджет | 5463,42 |  |  |  | Снижение потерь тепловой энергии |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 546,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственные средства организаций коммунального комплекса | 273,17 |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт канализационных сетей (3000 м) | Канализиро- вание вод | 4000,00 | Областной бюджет |  |  | 2000,00 | 2000,00 | Бесперебойное водоотведение, обеспечение ресурсами новых строительных площадок |
|  |  |  | 1000,00 | Местный бюджет |  |  | 1000,00 |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт канализационно-насосной станции №42 |  | 1178,63 | Федеральный бюджет | 1178,63 |  |  |  | Повышение технической оснащенности КНС |
| 17. | Строительство транформаторной подстанции мощностью 2*630 ВтА, прокладка силового кабеля 2,5 км | Электроснабжение | 11000,00 | Федеральный бюджет |  | 4000,00 | 4000,00 | 3000,00 | Повышение надежности и безаварийности систем электроснабжения. |
|  |  |  | 5000,00 | Областной бюджет |  | 2000,00 | 1000,00 | 2000,00 |  |
|  |  |  | 4000,00 | Местный бюджет |  | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 18. | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 5 | Жилой фонд | 2097,02 | Федеральный бюджет | 2097,02 |  |  |  | Повышение состояния качества жилого фонда |
| ИТОГО | 99242,22 |  | 12852,22 | 25600,00 | 21944,50 | 38845,50 |  |