****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

пос. Молодёжный

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.05.2024 г. № 145

**Об утверждении Титульного списка средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области (по состоянию на 01.04.2024 г.)**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», Распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 06.05.2020 № 10Р-19 «Об утверждении форм титульных списков объектов благоустройства»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить прилагаемый Титульный список средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области (по состоянию на 01.04.2024 г.).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Е.Б. Писаренко.

Глава ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области М.А. Петухов

Приложение

к постановлению Администрации

ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области

от 28.05.2024 г. №145

**Титульный список средств наружного освещения объектов благоустройства ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области (по состоянию на 01.04.2024 г.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование Московской области** | **Объем потребленной электроэнергии на наружное освещение за отчетный год**(кВт\*ч) | **Затраты на оплату потребленной электроэнергии для наружного освещения за отчетный год** (руб.) |
| **Всего** | ОМСУ, МБУ, МКУ1 | Иными лицами2 | **Всего** | ОМСУ, МБУ, МКУ1 | Иными лицами2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ЗАТО г.о. Молодёжный | 89 489 | 89 489 | - | 577 361,32 | 577 361,32 | - |
|  |
| **Доля освещенных объектов (всего) (%)** | **Количество (шт.)****освещенных объектов (всего)** | **Количество (шт.)****не освещенных объектов (всего)** |
| ОМСУ, МБУ, МКУ1 | Иными лицами2 | ОМСУ, МБУ, МКУ1 | Иными лицами2 |
| **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 54% | 7 | 0 | 6 | 0 |
|  |
| **Уровень обеспеченности освещением объектов** **общественного пользования муниципального образования** **в пределах городской черты** | **Уровень обеспеченности освещением объектов****общественного пользования муниципального образования****вне пределов городской черты** |
| **Доля освещенных объектов (всего) (%)** | Количество (шт.)освещенных объектов (всего) | Количество (шт.)не освещенных объектов(всего) | **Доля освещенных объектов** **(всего) (%)** | Количество (шт.)освещенных объектов(всего) | Количество (шт.)не освещенных объектов(всего) |
| ОМСУ, МБУ, МКУ1 | Иными лицами2 | ОМСУ, МБУ, МКУ1 | Иными лицами2 | ОМСУ, МБУ, МКУ1 | Иными лицами2 | ОМСУ, МБУ, МКУ1 | Инымилицами2 |
| **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| 54% | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  |
| **Количество светильников, шт.** |
| **Светильники****(всего),****шт.** | **Светодиодные светильники,****шт.** | **в том числе, шт.:** | **Не светодиодные светильники,****шт.** | **в том числе, шт.:** |
| Светодиодные светильникидо 3 лет6 | Светодиодные светильники3 - 7 лет7 | Светодиодные светильникиболее 7 лет8 | Не светодиодные светильникидо 3 лет6 | Не светодиодные светильники3 - 7 лет7 | Не светодиодные светильникиболее 7 лет8 |
| **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| 246 | 246 | 40 | 206 | - | - | - | - | - |
|  |
| **Кронштейны****(всего),****шт.** | **в том числе:** |
| Однорожковыекронштейны,шт. | Двухрожковыекронштейны,шт. | Трехрожковыекронштейны,шт. | Четырехрожковыекронштейны,шт. |
| **32** | **33** | **34** | **35** | **36** |
| 194 | 176 | 18 | 0 | 0 |
|  |
| **Опоры****(всего),****шт.** | **Металлические опоры****(всего),****шт.** | **в том числе, шт.:** | **Железобетонные опоры****(всего),****шт.** | **в том числе, шт.:** |
| Прямостоечныеокрашенныеопоры | Прямостоечныеоцинкованныеопоры | Фланцевыеокрашенныеопоры | Фланцевыеоцинкованныеопоры | Одностоечныежелезобетонныеопоры | С одним подкосомжелезобетонныеопоры | С двумя подкосамижелезобетонныеопоры |
| **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** |
| 220 | 170 | 139 | 31 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
|  |
| **Пункты****питания,****шт.** | **Заземляющие устройства,****шт.** | **Линии электропередачи, проложенные** **в земле,****км** | **Провода** **кабели** **(всего),** **км** | **в том числе, км:** | **Кабельные** **колодцы,****шт.** | **Трансформаторы** **понижающие,****шт.** | **Трансформаторы** **напряжения,****шт.** |
| Провода неизолированные | СИП | Кабель силовой |
| **47** | **48** | **49** | **50** | **51** | **52** | **53** | **54** | **55** | **56** |
| 2 | 0 | 0 | 4,38 | 0 | 1,196 | 3,184 | 2 | 4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Трансформаторы** **тока,****шт.** | **Фотореле,****шт.** | **Реле****времени,****шт.** | **Контакторы,****шт.** | **Магнитные пускатели,****шт.** | **Рубильник,****шт.** | **Выключатели** **автоматические****однополюсные,****шт.** | **Выключатели** **автоматические****трехполюсные,****шт.** | **Прибор учета** **(всего (шт.)****Иные элементы** **благоустройства** |
| **57** | **58** | **59** | **60** | **61** | **62** | **63** | **64** | **65** |
| 6 | 1 | 12 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 |
|  |