ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2043 гг.

КНИГА 14

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Оглавление

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	3

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	4

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проекта схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	5

14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	6

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Таблица 14.1.1 – Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей

| № | Наименование организации | Величина тарифа, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | с 01.01 – 2566,38 с 01.10 – 2946,39 | с 01.01 – 2946,39 с 01.07 – 3176,07 | с 01.01 – 3176,07 с 01.07 – 3350,38 | с 01.01 – 3350,38 с 01.07 – 3543,79 | с 01.01 – 3543,79 с 01.07 – 3749,61 | 3802,105 | 3855,334 | 3909,309 | 3964,039 | 4019,536 | 4075,809 | 4132,87 | 4190,731 | 4249,401 | 4308,892 | 4369,217 | 4430,386 | 4492,411 |
| 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | с 01.01 – 2566,38 с 01.10 – 2946,39 | с 01.01 – 2946,39 с 01.07 – 3176,07 | с 01.01 – 3176,07 с 01.07 – 3350,38 | с 01.01 – 3350,38 с 01.07 – 3543,79 | с 01.01 – 3543,79 с 01.07 – 3749,61 | 3802,105 | 3855,334 | 3909,309 | 3964,039 | 4019,536 | 4075,809 | 4132,87 | 4190,731 | 4249,401 | 4308,892 | 4369,217 | 4430,386 | 4514,563 |

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Таблица 14.2.1 - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии

| № | Наименование организации | Величина тарифа, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | с 01.01 – 2566,38 с 01.10 – 2946,39 | с 01.01 – 2946,39 с 01.07 – 3176,07 | с 01.01 – 3176,07 с 01.07 – 3350,38 | с 01.01 – 3350,38 с 01.07 – 3543,79 | с 01.01 – 3543,79 с 01.07 – 3749,61 | 3802,105 | 3855,334 | 3909,309 | 3964,039 | 4019,536 | 4075,809 | 4132,87 | 4190,731 | 4249,401 | 4308,892 | 4369,217 | 4430,386 | 4492,411 |
| 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | с 01.01 – 2566,38 с 01.10 – 2946,39 | с 01.01 – 2946,39 с 01.07 – 3176,07 | с 01.01 – 3176,07 с 01.07 – 3350,38 | с 01.01 – 3350,38 с 01.07 – 3543,79 | с 01.01 – 3543,79 с 01.07 – 3749,61 | 3802,105 | 3855,334 | 3909,309 | 3964,039 | 4019,536 | 4075,809 | 4132,87 | 4190,731 | 4249,401 | 4308,892 | 4369,217 | 4430,386 | 4514,563 |

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проекта схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Таблица 14.3.1 - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии

| № | Наименование организации | Величина тарифа, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | с 01.01 – 2566,38 с 01.10 – 2946,39 | с 01.01 – 2946,39 с 01.07 – 3176,07 | с 01.01 – 3176,07 с 01.07 – 3350,38 | с 01.01 – 3350,38 с 01.07 – 3543,79 | с 01.01 – 3543,79 с 01.07 – 3749,61 | 3802,105 | 3855,334 | 3909,309 | 3964,039 | 4019,536 | 4075,809 | 4132,87 | 4190,731 | 4249,401 | 4308,892 | 4369,217 | 4430,386 | 4492,411 |
| 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | с 01.01 – 2566,38 с 01.10 – 2946,39 | с 01.01 – 2946,39 с 01.07 – 3176,07 | с 01.01 – 3176,07 с 01.07 – 3350,38 | с 01.01 – 3350,38 с 01.07 – 3543,79 | с 01.01 – 3543,79 с 01.07 – 3749,61 | 3802,105 | 3855,334 | 3909,309 | 3964,039 | 4019,536 | 4075,809 | 4132,87 | 4190,731 | 4249,401 | 4308,892 | 4369,217 | 4430,386 | 4514,563 |

14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Таблица 14.4.1 - Оценка тарифных последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии на момент предшествующий разработке Схемы теплоснабжения

| № | Наименование организации | Величина тарифа, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | 2624,35 | 2755,56 | 2893,35 | 3038,01 | 3189,91 | 3349,41 | 3516,88 | 3692,72 | 3877,36 | 4071,23 | 4274,79 | 4445,78 | 4623,61 | 4808,56 | 5000,90 | 5200,94 | 5408,97 | 5625,33 |
| 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | 2650,59 | 2783,12 | 2922,28 | 3068,39 | 3221,81 | 3382,90 | 3552,05 | 3729,65 | 3916,13 | 4111,94 | 4317,54 | 4490,24 | 4669,85 | 4856,65 | 5050,91 | 5252,95 | 5463,06 | 5681,58 |

Таблица 14.4.2 - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии на момент актуализации Схемы теплоснабжения

| № | Наименование организации | Величина тарифа, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | с 01.01 – 2566,38 с 01.10 – 2946,39 | с 01.01 – 2946,39 с 01.07 – 3176,07 | с 01.01 – 3176,07 с 01.07 – 3350,38 | с 01.01 – 3350,38 с 01.07 – 3543,79 | с 01.01 – 3543,79 с 01.07 – 3749,61 | 3802,105 | 3855,334 | 3909,309 | 3964,039 | 4019,536 | 4075,809 | 4132,87 | 4190,731 | 4249,401 | 4308,892 | 4369,217 | 4430,386 | 4492,411 |
| 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | с 01.01 – 2566,38 с 01.10 – 2946,39 | с 01.01 – 2946,39 с 01.07 – 3176,07 | с 01.01 – 3176,07 с 01.07 – 3350,38 | с 01.01 – 3350,38 с 01.07 – 3543,79 | с 01.01 – 3543,79 с 01.07 – 3749,61 | 3802,105 | 3855,334 | 3909,309 | 3964,039 | 4019,536 | 4075,809 | 4132,87 | 4190,731 | 4249,401 | 4308,892 | 4369,217 | 4430,386 | 4514,563 |