ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2043 гг.

КНИГА 19

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оглавление

18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	3

19.1. 	Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории городского (муниципального) округа

Таблица 19.1.1 -  Фоновые или сводные расчеты концентраций загрязняющих веществ на территории городского округа

| № | Наименование теплоисточника | Адрес котельной | Категория Негативного Воздействия на Окружающую Среду (I категория - это объекты, оказывающие значительное негативное воздействие и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, II категория - объекты с умеренным негативным воздействием, III категория - с незначительным и IV - остальные объекты, негативно воздействующие на окружающую среду) |  | Выброс ЗВ (тн/год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование котла | NO2 | NO | SO2 | CO | C20H12 (бензапирен) |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | II категория | КВГМ-4,65 | 1,006611 | 0,163574 | - | 1,831952 | 0,0000001 |
| 2 | Котельная №39 | п. Молодежный | II категория | КВГМ-4,65 | 0,639996 | 0,103999 | - | 1,164745 | 0,0000000419 |
| 3 | Котельная №39 | п. Молодежный | II категория | КВГМ-7,56 | 2,384016 | 0,387403 | - | 3,802589 | 0,0000009 |
| 4 | Котельная №39 | п. Молодежный | II категория | КВГМ-7,56 | 2,384016 | 0,387403 | - | 3,802589 | 0,0000009 |
| Итого |  |  |  |  | 6,414639 | 1,042379 | - | 10,601875 | 0,00000194 |

19.2. 	Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 19.2.1 -  Текущие и перспективные значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

| Показатель | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2035-2040 | 2041-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | г/с | 2,7895452 | 2,7895452 | 2,7895452 | 2,7895452 | 2,7895452 | 2,7895452 | 2,7895452 | 2,7895452 | 3,615250579 |
| NO | г/с | 0,4533012 | 0,4533012 | 0,4533012 | 0,4533012 | 0,4533012 | 0,4533012 | 0,4533012 | 0,4533012 | 0,587478355 |
| SO2 | г/с | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CO | г/с | 3,350277 | 3,350277 | 3,350277 | 3,350277 | 3,350277 | 3,350277 | 3,350277 | 3,350277 | 4,341958992 |
| C20H12 (бензапирен) | г/с | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 0,000000067 | 0,000000067 | 8,6832E-08 |

19.3. 	Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории городского (муниципального) округа

Таблица 19.3.1 - Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории городского (муниципального) округа

| Показатель | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2035-2040 | 2041-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | т/год | 6,414639 | 6,414639 | 6,414639 | 6,414639 | 6,414639 | 6,414639 | 6,414639 | 6,414639 | 8,313372144 |
| NO | т/год | 1,042379 | 1,042379 | 1,042379 | 1,042379 | 1,042379 | 1,042379 | 1,042379 | 1,042379 | 1,350923184 |
| SO2 | т/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CO | т/год | 10,601875 | 10,601875 | 10,601875 | 10,601875 | 10,601875 | 10,601875 | 10,601875 | 10,601875 | 13,74003 |
| C20H12 (бензапирен) | т/год | 1,94E-06 | 1,94E-06 | 1,94E-06 | 1,94E-06 | 1,94E-06 | 1,94E-06 | 0,00000194 | 0,00000194 | 2,51424E-06 |

19.4. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Таблица 19.4.1 - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии

| Показатель | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2035-2040 | 2041-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | т/год/Гкал | 0,0002339 | 0,0002339 | 0,0002339 | 0,0002339 | 0,0002339 | 0,0002339 | 0,000233869 | 0,000233869 | 0,000303095 |
| NO | т/год/Гкал | 3,8E-05 | 3,8E-05 | 3,8E-05 | 3,8E-05 | 3,8E-05 | 3,8E-05 | 3,80038E-05 | 3,80038E-05 | 4,92529E-05 |
| SO2 | т/год/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CO | т/год/Гкал | 0,0003865 | 0,0003865 | 0,0003865 | 0,0003865 | 0,0003865 | 0,0003865 | 0,000386531 | 0,000386531 | 0,000500944 |
| C20H12 (бензапирен) | т/год/Гкал | 7,073E-11 | 7,073E-11 | 7,073E-11 | 7,073E-11 | 7,073E-11 | 7,073E-11 | 7,07299E-11 | 7,07299E-11 | 9,16659E-11 |

19.5. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Наличие отходов сжигания твердого топлива не планируется.

19.6. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Таблица 19.6.1 - Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2038 |  | 2039 - 2043 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. м³ | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 |  | 3630,300 |  | 4537,875 |
| Коэффициент калорийности |  | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 |  | 1,182 |  | 1,182 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 4291,015 | 4291,015 | 4291,015 | 4291,015 | 4291,015 | 4291,015 | 4291,0146 | 4291,0146 |  | 4291,0146 |  | 5363,768 |