| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель администрации ЗАТО г.о. Молодежный _______________ А.П. Лунев « ___» __________ 2014г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МУП «Жилкомбытстрой – Молодежный» _______________ С.В. Клиновский «___» __________ 2014г. |
| --- | --- |

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2014 год

объектов жилищного фонда ЗАТО г.о. Молодежный

| № п/п | Наименование объекта | № подъезда | Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом № 1 |  | Окраска фасада и цоколя по периметру | м2 | 207 | 39,0 |
|  |  |  | Установка светильников над подъездом, в тамбуре. | шт | 4 | 3,0 |
|  |  | 1 | Замена стекол | м2 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Окраска стен, потолков | м2 | 236 | 41,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 5 | 0,4 |
|  |  | 2 | Окраска стен, потолков | м2 | 236 | 41,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 5 | 0,4 |
| 2 | Жилой дом № 2 |  | Окраска цоколя по периметру | м2 | 50 | 10,0 |
|  |  |  | Установка светильников над подъездом, в тамбуре. | шт | 4 | 7,5 |
|  |  | 1 | Замена стекол | м2 | 0,5 | 0,45 |
|  |  | 2 | Замена стекол | м2 | 1 | 0,7 |
| 3 | Жилой дом № 3 |  | Окраска фасада и цоколя по периметру | м2 | 207 | 39,0 |
|  |  |  | Установка светильников над подъездом, в тамбуре. | шт | 4 | 7,5 |
|  |  | 1 | Замена стекол | м2 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 2 | Замена стекол | м2 | 0,8 | 0,55 |
| 4 | Жилой дом № 4 |  | Окраска цоколя по периметру | м2 | 82 | 17,0 |
|  |  |  | Установка светильников над подъездом, в тамбуре. | шт | 4 | 23,5 |
|  |  | Система отопления | Замена шаровых кранов Ø 1/2 мм | шт | 100 | 230,0 |
|  |  |  | Замена американок п/п 1/2х20 мм | шт | 200 |  |
|  |  |  | Установка кранов шаровых со спускником 1/2 | шт | 100 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п 20 х 1/2" х 20 | шт | 200 |  |
|  |  | 1 | Замена стекол | м2 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 2 | Окраска стен, потолков | м2 | 207 | 41,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 5 | 0,4 |
|  |  |  | Ремонт тамбурных дверей | шт | 1 | 1,5 |
|  |  | 3 | Замена стекол | м2 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Окраска стен, потолков | м2 | 207 | 41,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 5 | 0,4 |
|  |  | 4 | Замена стекол | м2 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Окраска стен, потолков | м2 | 207 | 41,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 5 | 0,4 |
| 5 | Жилой дом № 5 |  | Окраска цоколя по периметру | м2 | 82 | 17,0 |
|  |  | 2 | Замена стекол | м2 | 01 | 0,7 |
|  |  | 3 | Окраска стен, потолков | м2 | 207 | 41,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 5 | 0,4 |
|  |  | 4 | Замена стекол | м2 | 01 | 0,7 |
|  |  |  | Окраска стен, потолков | м2 | 207 | 41,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 5 | 0,4 |
| 6 | Жилой дом № 7 |  | Замена шпингалетов на входных дверях | шт | 10 | 2,5 |
|  |  | Система отопления | Замена шаровых кранов Ø 1/2 мм | шт | 20 | 270,0 |
|  |  |  | Замена американок п/п 1/2х20 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п 20 х 1/2" х 20 | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ø 25 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена американок п/п 25х32 мм | шт | 80 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п Ø 32х20 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена концевиков п/п Ø 20х1/2 | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ø 20 мм | шт | 20 |  |
|  |  |  | Замена американок п/п 20х25 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена тройников 25 х 1/2" х 25 | шт | 20 |  |
|  |  |  | Установка кранов шаровых со спускником 1/2 | шт | 80 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 32 мм | м/п | 60 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 25 мм | м/п | 40 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 20 мм | м/п | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 32 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 25 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 20 мм | шт | 60 |  |
|  |  | 1 | Окраска стен, потолков | м2 | 321 | 65,0 |
|  |  | 2 | Окраска стен, потолков | м2 | 321 | 65,0 |
|  |  | 4 | Ремонт входной двери | шт | 1 | 1,2 |
|  |  |  | Окраска стен, потолков | м2 | 321 | 65,0 |
|  |  | 5 | Окраска стен, потолков 1 этаж, вход в подвал | м2 | 96 | 20,0 |
|  |  |  | Ремонт порога входной двери | м | 1,2 | 0,5 |
|  |  |  | Замена электропроводки (кабель алюминиевый сеч. 16 кв. мм.) | м/п | 10 | 7,0 |
| 7 | Жилой дом № 8 | Система отопления | Замена шаровых кранов Ø 1/2 мм | шт | 20 | 270,0 |
|  |  |  | Замена американок п/п 1/2х20 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п 20 х 1/2" х 20 | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ø 25 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена американок п/п 25х32 мм | шт | 80 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п Ø 32х20 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена концевиков п/п Ø 20х1/2 | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ø 20 мм | шт | 20 |  |
|  |  |  | Замена американок п/п 20х25 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена тройников 25 х 1/2" х 25 | шт | 20 |  |
|  |  |  | Установка кранов шаровых со спускником 1/2 | шт | 80 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 32 мм | м/п | 60 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 25 мм | м/п | 40 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 20 мм | м/п | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 32 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 25 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 20 мм | шт | 60 |  |
|  |  | 1 | Окраска стен, потолков 1 этаж, вход в подвал | м2 | 96 | 20,0 |
|  |  | 3 | Окраска стен, потолков | м2 | 321 | 65,0 |
|  |  |  | Ремонт входной двери | шт | 1 | 1,0 |
|  |  | 4 | Окраска стен, потолков 1 этаж, вход в подвал | м2 | 96 | 20,0 |
|  |  | 5 | Окраска стен, потолков 1,2 этаж, вход в подвал | м2 | 160 | 32,0 |
|  |  |  | Ремонт входной двери | шт | 1 | 1,0 |
| 8 | Жилой дом № 9 | Система отопления | Замена шаровых кранов Ø 1/2 мм | шт | 20 | 270,0 |
|  |  |  | Замена американок п/п 1/2х20 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п 20 х 1/2" х 20 | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ø 25 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена американок п/п 25х32 мм | шт | 80 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п Ø 32х20 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена концевиков п/п Ø 20х1/2 | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ø 20 мм | шт | 20 |  |
|  |  |  | Замена американок п/п 20х25 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена тройников 25 х 1/2" х 25 | шт | 20 |  |
|  |  |  | Установка кранов шаровых со спускником 1/2 | шт | 80 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 32 мм | м/п | 60 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 25 мм | м/п | 40 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 20 мм | м/п | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 32 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 25 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 20 мм | шт | 60 |  |
|  |  | 3 | Окраска стен, потолков | м2 | 321 | 65,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 10 | 0,5 |
|  |  | 5 | Окраска стен, потолков | м2 | 321 | 65,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 10 | 0,5 |
| 9 9 | Жилой дом № 10 Жилой дом № 10 | Система отопления | Замена шаровых кранов Ø 1/2 мм | шт | 20 | 270,0 |
|  |  |  | Замена американок п/п 1/2х20 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п 20 х 1/2" х 20 | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ø 25 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена американок п/п 25х32 мм | шт | 80 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п Ø 32х20 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена концевиков п/п Ø 20х1/2 | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ø 20 мм | шт | 20 |  |
|  |  |  | Замена американок п/п 20х25 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена тройников 25 х 1/2" х 25 | шт | 20 |  |
|  |  |  | Установка кранов шаровых со спускником 1/2 | шт | 80 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 32 мм | м/п | 60 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 25 мм | м/п | 40 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 20 мм | м/п | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 32 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 25 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 20 мм | шт | 60 |  |
|  |  | 1 | Окраска стен, потолков | м2 | 321 | 65,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 10 | 0,5 |
|  |  | 2 | Окраска стен, потолков (1 этаж, вход в подвал) | м2 | 96 | 20,0 |
|  |  | 4 | Окраска стен, потолков | м2 | 321 | 65,0 |
| 10 10 | Жилой дом № 11 Жилой дом № 11 | Система отопления | Замена шаровых кранов Ø 1/2 мм | шт | 20 | 270,0 |
|  |  |  | Замена американок п/п 1/2х20 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п 20 х 1/2" х 20 | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ø 25 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена американок п/п 25х32 мм | шт | 80 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п Ø 32х20 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена концевиков п/п Ø 20х1/2 | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена шаровых кранов Ø 20 мм | шт | 20 |  |
|  |  |  | Замена американок п/п 20х25 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена тройников 25 х 1/2" х 25 | шт | 20 |  |
|  |  |  | Установка кранов шаровых со спускником 1/2 | шт | 80 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 32 мм | м/п | 60 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 25 мм | м/п | 40 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 20 мм | м/п | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 32 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 25 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 20 мм | шт | 60 |  |
|  |  | Электропроводка | Замена кабеля алюминиевого сеч. 16 кв. мм. | м/п | 100 | 70,0 |
|  |  | 2 | Окраска стен, потолков | м2 | 322 | 65,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 10 | 0,5 |
|  |  |  | Окраска тамбурной двери | м2 | 3,4 | 2,1 |
|  |  | 3 | Окраска стен, потолков (1 этаж, вход в подвал) | м2 | 96 | 20,0 |
|  |  | 4 | Окраска стен, потолков | м2 | 322 | 65,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 10 | 0,5 |
|  |  |  | Окраска тамбурной двери | м2 | 3,4 | 2,1 |
|  |  | 5 | Окраска стен, потолков | м2 | 322 | 65,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 2 | 0,8 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 10 | 0,5 |
| 11 | Жилой дом № 12 | Электропроводка | Замена кабеля алюминиевого сеч. 16 кв. мм. | м/п | 100 | 70,0 |
| 12 | Жилой дом № 14 | 1 | Окраска стен | м2 | 205 | 31,0 |
|  |  | 2 | Ремонт ж/б ступеней крыльца | шт | 3 | 7,0 |
|  |  |  | Окраска стен | м2 | 205 | 31,0 |
|  |  | 3 | Окраска стен | м2 | 205 | 31,0 |
|  |  |  | Ремонт ж/б ступени крыльца ( первая) | шт | 1 | 2,0 |
| 13 | Жилой дом № 15 | Электропров | Замена кабеля алюминиевого сеч. 16 кв. мм. | м/п | 120 | 84,0 |
|  |  | 1 | Ремонт ж/б ступеней | м2 | 2 | 4,05 |
|  |  | 2 | Окраска стен, потолков | м2 | 400 | 81,0 |
|  |  |  | Окраска радиаторов | шт | 1 | 0,6 |
|  |  |  | Окраска труб | м/п | 10 | 0,5 |
|  |  | 3 | Окраска стен, потолков (5 этаж) | м2 | 75 | 15,5 |
|  |  |  | Ремонт ж/б порога | м2 | 0,4 | 1,2 |
|  |  | 4 | Окраска стен, потолков | м2 | 400 | 81,0 |
|  |  |  | Окраска тамбурных дверей | м2 | 3,3 | 2,0 |
| 14 | Жилой дом № 16 | Электропроводка | Замена кабеля алюминиевого сеч. 16 кв. мм. | м/п | 130 | 91,0 |
|  |  | 1 | Окраска стен, потолков | м2 | 400 | 81,0 |
|  |  |  | Окраска тамбурных дверей | м2 | 3,3 | 2,0 |
|  |  | 2 | Окраска входной двери | м2 | 3,3 | 2,0 |
|  |  | 3 | Окраска тамбурных дверей | м2 | 3,3 | 2,0 |
|  |  |  | Окраска входной двери | м2 | 3,3 | 2,0 |
|  |  |  | Окраска стен, потолков (1 этаж) | м2 | 83 | 17,0 |
|  |  | 4 | Окраска тамбурных дверей | м2 | 3,3 | 2,0 |
|  |  |  | Окраска стен, потолков | м2 | 400 | 81,0 |
|  |  |  | Ремонт ж/б порога | м2 | 0,4 | 1,2 |
|  |  | 5 | Ремонт асфальтового покрытия крыльца | м2 | 7,9 | 10,0 |
|  |  |  | Окраска стен, потолков | м2 | 400 | 81,0 |
|  |  |  | Окраска тамбурных дверей | м2 | 3,3 | 2,0 |
|  |  |  | Окраска входной двери | м2 | 3,3 | 2,0 |
| 15 | Жилой дом № 17 | 1 | Замена кабеля алюминиевого сеч. 4 кв. мм. | м/п | 40 | 7,5 |
|  |  |  | Окраска стен, потолков | м2 | 261 | 55,0 |
|  |  |  | Окраска тамбурных дверей | м2 | 2,6 | 1,6 |
|  |  |  | Окраска входной двери | м2 | 2,6 | 1,6 |
|  |  | 2 | Ремонт ж/б ступени крыльца ( первая) | шт | 1 | 2,0 |
|  |  | 3 | Окраска входной двери | м2 | 2,6 | 1,6 |
|  |  | 4 | Окраска входной двери | м2 | 2,6 | 1,6 |
|  |  |  | Установка решетки на окно подвального помещения | шт | 1 |  |
| 16 16 | Дома № 4,7,8,9,10,11,12,15,16,17 Дома № 4,7,8,9,10,11,12,15,16,17 | ГВС ГВС | Замена шаровых кранов Ø 25 мм | шт | 100 | 400,0 |
|  |  |  | Замена американок п/п Ø 25х32 мм | шт | 200 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п Ø 32х20 мм | шт | 100 |  |
|  |  |  | Замена концевиков п/п Ø 20х1/2 | шт | 100 |  |
|  |  |  | Установка кранов шаровых со спускником 1/2 | шт | 100 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 32 мм | шт | 50 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 20 мм | шт | 100 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 32 мм | м/п | 40 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 20 мм | м/п | 30 |  |
|  |  |  | Полуотвод Ø 32 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Полуотвод Ø 25 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Полуотвод Ø 20 мм | шт | 60 |  |
|  |  |  | Резьба металл Ø 25 мм | шт | 300 |  |
|  |  |  | Резьба металл Ø 20 мм | шт | 150 |  |
|  |  |  | Резьба металл Ø 15 мм | шт | 300 |  |
| 17 | Дома № 1, 2, 3 4, 5, 7, 8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 | ХВС | Замена шаровых кранов Ø 25 мм | шт | 100 | 260,0 |
|  |  |  | Замена американок п/п Ø 25х32 мм | шт | 200 |  |
|  |  |  | Замена тройников п/п Ø 32х20 мм | шт | 100 |  |
|  |  |  | Замена концевиков п/п Ø 20х1/2 | шт | 100 |  |
|  |  |  | Установка кранов шаровых со спускником 1/2 | шт | 100 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 32 мм | шт | 50 |  |
|  |  |  | Замена полуотводов 90 0 Ø 20 мм | шт | 100 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 32 мм | м/п | 40 |  |
|  |  |  | Замена трубы п/п стекловолокно Ø 20 мм | м/п | 30 |  |
|  | Дома № 1, 2, 3 4, 5, 7, 8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 | Система канализации | Замена трубы ПВХ Ø 100 мм | м/п | 40 | 130,0 |
|  |  |  | Замена переходников Ø 100х50 мм | шт | 20 |  |
|  |  |  | Замена переходников Ø 100х100 мм | шт | 20 |  |
|  |  |  | Компенсатор Ø 100 мм | шт | 30 |  |
|  |  |  | Замена тройников 90 0 100х100х100 мм | шт | 20 |  |
|  |  |  | Замена уголков 900 | шт | 20 |  |
|  |  |  | Замена уголков 450 | шт | 20 |  |
|  |  |  | Манжет уплотнительный 100х110 мм | шт | 40 |  |
|  |  |  | Замена заглушки Ø 100 мм. | шт | 30 |  |