Отчет о подготовке котельной к осенне-зимнему

периоду 2014-2015г.г.

- Закуплены и установлены манометр ЭКМ и фотодатчик на 3-й котел. Котел запущен в работу.

- Закуплен кабель к насосу ГВС. Кабель подсоединен, резервный насос ГВС запущен в работу.

- Замененыдва циркуляционных насоса ГВС.

- Установлен резервный подпиточный насос системы ЦО.

- Проведено техническое освидетельствование двух водогрейных котлов (5 и 6).

- Проведено техническое освидетельствование двух паровых котлов и паропровода.

- Проведено техническое освидетельствование  трубопровода котельной.

- Заменены манометры в количестве – 9 шт.

- Заканчиваются профилактические работы на всех задвижках и вспомогательном оборудовании.

- Заменен автомат на частотном преобразователе подпиточного насоса с 15А на 20А.

- Укреплен фундамент дымогарной трубы.

- Промыты аккумуляторные баки.

- Подготовлена документация о подготовке котельной к осенне-зимнему периоду 2014-2015г.

- Закуплен кабель и восстановлено освещение периметра с заменой ламп.

- Промыты все окна котельной.

- Проведено техническое освидетельствование на 3-м и 4-м котле.

- На основании технического освидетельствования, произведен ремонт 5-го и 6-го котлов.

- Укомплектован пожарный инвентарь.

- Покрашены все двери котельной.

- Восстановлена звуковая сигнализация котельной.

- Ведутся пуско-наладочные испытания с составлением режимных карт 3-го,4-го,5-го и 6-го котлов.

Начальник котельной 					В.И. Интанкин